## CANTIR
CUMPLIMIENTO DE CTE - HE1
Ejemplo de cálculo para una vivienda unifamiliar en la ciudad de Madrid
Clima: D3
Transmitancia térmica máxima de cubierta en contacto con el aire: 0,40 W/m²K
Características térmicas de las capas del sistema CÁNTIR SG_SM:
| Conductividad térmica (W/mK) | Espesor (m) | Resistencia (W/m²K)
Sustrato: Mezcla SG-SM | 0.52 | 0.07 | 0.135
Capa absorbente y filtrante: SG-G500 | 0.05 | 0.004 | 0.08
Capa drenante y retenedora: SG-LN20 | 0.5 | 0.001 | 0.002
Total resistencia térmica del sistema: 0,217